Załącznik nr 1

………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do Gminnej Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego w ramach projektu „Gminny model usług opiekuńczych” składamy ofertę zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia za cenę:

- ……………………………………………………………………. zł netto

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Podatek VAT………………………………………………..(stawka……………….)

- …………………………………………………………………….. zł brutto

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zobowiązuję się dostarczyć zamówienie do 28.11.2018.

Dane Wykonawcy:

Nazwa……………………………………………………………………………………………………………..

Adres siedziby…………………………………………………………………………………………………

NIP………………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe……………………………………………………………………………………………

(osoba do kontaktu, tel.)

………………………………………….……………………………………………..

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| Lp. | sprzęt | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, typ…. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki stalowy: - wózek ręczny, - składany na krzyżaku, - hamulce dociskowe, - koła tylne (pneumatyczne, pompowane opony), - koła przednie (pełne, gumowe) - maksymalna waga użytkownika (+/-) 135 kg - szerokość siedziska (+/-) 40-50 cm - regulacja podnóżków, - przeznaczony do transportu | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Wózek inwalidzki aluminiowy: - wózek ręczny, - składany na krzyżaku, - hamulce dociskowe, - koła tylne (pneumatyczne, pompowane opony), - koła przednie (pełne, gumowe) - maksymalna waga użytkownika (+/-) 120 kg - szerokość siedziska (+/-) 40-50 cm - regulacja podnóżków, - przeznaczony do transportu | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Pionizator rehabilitacyjny: - stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce (2 koła tylne – z hamulcem ciernym) - zamykany pochwyt powleczony pianką - siedzisko - pas piersiowy - podpaszki niskie (2 szt.) | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Materac przeciwodleżynowy rurowy: - możliwość mocowania do zwykłych materacy, - nieprzemakalny pokrowiec, - możliwość regulacji powietrza, - maksymalna waga użytkownika (+/-) 130 kg - wymiary: (+/-) długość x szerokość x wysokość w cm: 190X85X12 | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Ssak elektryczny: - przeznaczony do użytku domowego, - ciśnienie maksymalne – regulowane: (+/-) 0.75 Bar / -563 mmHg / – 75 kPa - maksymalny swobodny przepływ powietrza: (+/-) 16 l/min - poziom głośności: (+/-) ≤ 60dBA | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Poduszka przeciwodleżynowa: - pneumatyczna, - wymiary: (+/-) w cm. 45x40x4 - materiał: PVC | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Krzesło – sedes: - przenośne - możliwość składania, - zabezpieczenia antypoślizgowe -szerokość wewnętrzna: (+/-) 50 cm - regulowana wysokość siedziska:(+/-) 40-60 cm (co około 2,5 cm) - rama stalowa - deska sedesowa i pokrywa wykonane z tworzywa | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw łóżkowy do mycia głowy: - pneumatyczna miska, dwie osobne komory powietrzne, - prysznic - wycięcie na szyję, - pojemność (+/-) 10 litrów | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Basen sanitarny: - wykonany z tworzywa | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Stolik przyłóżkowy: - blat z łatwozmywalnego materiału - długość blatu: (+/-) 60 cm; - szerokość blatu: (+/-) 40 cm; - wysokość regulowana: (+/-) 70 - 100 cm; - możliwość nachylenia blatu; - 4 koła jezdne, w tym dwa z hamulcem; | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Balkonik rehabilitacyjny: - składany, - hamulce linkowe z możliwością blokady, - regulowana wysokość uchwytów (+/-) 90-100 cm - siedzisko z możliwością regulacji - zdejmowany koszyk na zakupy, - koła z oponą gumową, | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Chodzik-podpórka czterokołowa: - 4 kółka skrętne - hamulce na tylnych kółkach - składana konstrukcja ramy - aluminiowa konstrukcja - regulowana wysokość w zakresie (+/-) 80-90 cm (skokowo około 2,5 cm) - dodatkowe wzmocnienia poziome; - obciążenie: (+/-) 110 kg | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Balkonik na stopkach: - aluminiowa rama - składany, - nóżki z zabezpieczeniami antypoślizgowymi - wysokość (+/-) 80-100 cm, regulowana skokowo co około 2,5 cm - obciążenie (+/-) 110 kg | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Kule łokciowe: - rurki aluminiowe - wysokość regulowana – podstawy (+/-) 65-110 cm i przedraminia (+/-)18-25 cm (skokowo co około 2,5 cm - mocna, uchylna obejma - antypoślizgowa nasadka - maksymalne obciążenie (+/-) 150 kg - przeznaczona dla osób o wzroście od 160 cm do 210 cm | 4 komplety |  |  |  |  |
| 15. | Kule pachowe: - aluminiowy trzon z antypoślizgową nasadką, -miękkie podparcie pod pachę, - maksymalne obciążenie (+/-) 100 kg, - regulacja wysokości (nóżki i pachowa) w zakresie (+/-): 110-130 cm | 1 komplet |  |  |  |  |
| 16. | Trójnóg (laska): - wykonany z aluminium z antypoślizgowymi nasadkami na nóżki, - wysokość regulowana (+/-) zakres od 70-100 cm (skokowo co około 2,5 cm | 3 |  |  |  |  |
| 17. | Stojak do kroplówki | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Inhalator: - pneumatyczny; - wytwarzanie cząsteczki od 1 do 5 mikronów - wydajność/prędkość nebulizacji minimum 0,29 – 0,35 ml/min | 4 |  |  |  |  |
| 19. | Stołek prysznicowy: - materiał: aluminium i tworzywo sztuczne, - nóżki z antypoślizgowymi końcówkami, - siedzisko z uchwytami, o wymiarach (+/-) 50 na 30 cm - wysokość regulowana w zakresie (+/-) 35-45 cm | 3 |  |  |  |  |
| 20. | Pasy do przenoszenia chorych: - regulacja obwodu - wzmocniony materiał - zapięcie z przodu na klamrę | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Kaczka sanitarna: - wykonana z tworzywa | 5 |  |  |  |  |
| Razem netto |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |

…………………………………………..……………………………………………..

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)